1.2.2

- 数据准确率低：

  - 表现: 心率测量值波动大、容易收到运动伪影或环境干扰影响。

  - 影响：可能导致误诊（如将噪声误判段为心率失常）或漏诊（如未识别出真实异常），延误老年人健康问题的发现和治疗。

- 异常预警响应慢：

  - 表现：从数据采集到预警触发超过10秒，且误报率比较高。

  - 影响：突发性心率异常（如室颤、心动过速）无法及时处理，增加急性健康事件风险。

- 用户体验差：

  - 表现：设备佩戴不舒服导致数据采集不连续，预警信息推送不直观

  - 影响：老年人养不成习惯佩戴经常忘记，长期检测效果受限制。

- 技术及流程原因

- 硬件与信号处理缺陷

  - 传感器抗干扰能力差（如光电容积脉搏波容易受到环境光影响）

  - 传统滤波算法（如均匀值滤波）无法有效分离运动伪影与真实信号。

- 算法模型局限

  - 基于阈值的静态预警规则无法适应个性化生理差异。

  - 模型训练缺乏老年人真实场景样本数据。

- 流程效率低下

  - 数据传输以来云端处理，边缘计算能力不足。

  - 预警流程需要人为监控和二次确认，未实现自动化粉级相应。

- 优化方案

- 实施步骤

- 团队协调与预期效果